水质在线监测设备运维意向清单表
	报价单位
	

	联系人及电话
	
	报价金额（元）
	

	服务内容：

建立污染源自动监控数据日报制度，安排专人负责浏览监控区域内甲方自动监控数据，并做好异常数据的报告、处理。

安排专人工作日对污染源数据采集传输远程监控系统进行例行检查，并做好检查记录。
做好污染源数据采集传输远程监控系统的软件升级和下位机程序维护工作，确保下位机软件与监控中心的匹配和连接
做好污染源数据采集传输远程监控系统数据卡的充值，确保污染源数据的正常上传。
监控中心上端接收软件升级和改造时，配合做好污染源数据采集传输系统下端软件的升级工作，保证下端监测设备与上端监控中心的实时通讯。
做好污染源数据采集传输远程监控系统试运行期间工作情况的总结和档案完善工作。

7.COD和氨氮在线监测设备测量周期为排水时即时测量，以1小时为周期。



注：请根据报名时参与的意向填写意向清单表，报价详单、资质、营业执照另附文档。
