排烟管道清洗意向清单表
	报价单位
	

	联系人及电话
	
	报价金额（元）
	

	清洗内容：

排烟罩清洗内容：排烟罩表面、烟罩内灯罩、运水系统、防火滤网、灶台表面、排烟口、烟罩上部排烟道。

排烟管道清洗内容：竖向排烟管道、水平排油烟管道、挡火板、出屋面横向排油管、管道内防火阀、软连接清洗更换、排烟出风口、
油烟净化滤器清洗内容：滤网、内壁、底部、油杯、外壳。

风机清洗内容：风机表面、叶片内壁、轴承、风量调节阀。
按年报价，每季度清洗一次并出具清洗报告。

职工食堂后厨共3个烟机通道，尺寸如下
烟机通道尺寸
后厨烟机通道1
烟机通道到顶部风机长23米、宽0.45米
烟机罩长4.4米、宽1米
后厨烟机通道2
烟机罩长4.4米、宽1米
烟机通道到风机长27米、宽0.45米
面案烟机通道
烟机罩长5.6米、宽1米
内部通道长22米、宽0.45米



注：请根据报名时参与的意向填写意向清单表，报价详单、资质、营业执照另附文档。
