## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 老所区电工室采暖设施更新 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 老所区电工室采暖设施更新
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：老所区电工室采暖设施更新
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规划的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：老所区电工室采暖设施更新 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：老所区电工室采暖设施更新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 03B001 | 拆除管道 | 1.De50塑料管拆除 2、有残值拆除物送至甲方指定位置码放整齐，无残值拆除物外运。 |  | m | 60
2 | 03B002 | 拆除管道 | 1.De32塑料管拆除 2、有残值拆除物送至甲方指定位置码放整齐，无残值拆除物外运。 |  | m | 40
3 | 03B003 | 阀门拆除 | 1.DN40阀门拆除 2、有残值拆除物送至甲方指定位置码放整齐，无残值拆除物外运。 |  | 个 | 4
4 | 03B004 | 阀门拆除 | 1.DN25阀门拆除 2、有残值拆除物送至甲方指定位置码放整齐，无残值拆除物外运。 |  | 个 | 30
5 | 03B005 | 散热器拆除 | 1.铸铁散热器拆除，每组12片 2、有残值拆除物送至甲方指定位置码放整齐，无残值拆除物外运。 |  | 组 | 12
6 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR热水管 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 |  | m | 60
7 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PPR热水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 |  | m | 40
8 | 031301004001 | 成品管卡 | 1.规格:DN40成品不锈钢管卡 |  | 个 | 30
9 | 031301004002 | 成品管卡 | 1.规格:DN25成品不锈钢管卡 |  | 个 | 20
10 | 031002001001 | 阀门 | 1.材质:DN40铜球阀 |  | 个 | 4
11 | 031002001002 | 阀门 | 1.材质:DN25铜球阀 |  | 个 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：老所区电工室采暖设施更新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.类型:柱型成品散热器 2.型号:600型 3.规格:12片/组 |  | 组 | 12
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：老所区电工室采暖设施更新 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表-1
措施项目清单计价表
工程名称：老所区电工室采暖设施更新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 费率(%) | 工程量 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 |  |  | 2 | 1
2 | 031401012001 | 临时设施费 |  |  | 0.76 | 1
3 | 031401010001 | 文明施工费 |  |  | 0.25 | 1
4 | 031401011001 | 环境保护费 |  |  | 0.26 | 1
5 | 031401021001 | 冬季施工增加费 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 031401021002 | 雨季施工增加费 |  |  | 0.09 | 1
7 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.11 | 1
8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 |  |  |  | 1
9 | 031401013001 | 二次搬运费 |  |  | 0.11 | 1
10 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.1 | 1
11 | 031401014001 | 既有建（构）筑物保护费 |  |  |  | 1
12 | 031401001001 | 脚手架 | 根据施工情况自行考虑 |  |  | 1
本页小计 | [8 empty] | --
合 计 | [8 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：老所区电工室采暖设施更新 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 2068.45
2.1 | 暂列金 | 25855.66 |  | 8 | 2068.45
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - |  | - | 2068.45
合 计 |  | - |  | - | 2068.45
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：老所区电工室采暖设施更新 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计